融创外滩壹号院二期尚未正式交付，现发现以下问题： T4楼侧面造型与其他楼栋不符涉及虚假宣传，消费欺诈，以及风险揭示不足并且与交付材料不符 外立面石材破损 部分楼栋外立面石材已出现破损、崩边、裂纹及划痕，影响观感并可能存在安全隐患。诉求：请主管部门督促开发商全面排查，对破损石材按原设计、原材质和原工艺更换，不得以打胶、补色等方式遮盖，整改后组织复验并公示结果。 公区地面、墙面破损 部分公共区域地面、墙面石材已出现破损、缺角、划痕及污染，反映出施工质量和成品保护不到位。诉求：请督促开发商逐层检查，对无法通过规范修复恢复观感和使用性能的材料予以更换，并在交付前完成整改。 地下车库粗糙简陋 项目以高端住宅宣传，但地下车库墙顶地面、灯光、标识及入户区域整体效果粗糙简陋，与项目定位和宣传品质存在明显落差。诉求：请住建、市场监管部门现场核查，并对照合同、宣传资料及设计文件，确认是否存在降低材料、施工或装饰标准；要求开发商公开车库设计、材料及验收情况，对差异作出书面说明并按约整改。